## 自動車等
点 検 記 録 簿(自 動 車)
令和 年 月 日
報告者
|  | 分団 部 |  |  |  | 対応免許 普通・準中型 | [5 empty] | タイヤサイズ
|  | 車両登録番号 （ナンバー） |  |  |  | 車両総重量 ㎏ | [5 empty] | バッテリー （型式）
点 検 箇 所 |  |  |  |  | 実施月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 燃料補給メモ
点検内容
1 | ブレーキ |  |  | 踏みしろ、効き | [14 empty] | 燃料補給日
2 | タイヤ |  |  | スリップサイン・溝・ひび割れ | [14 empty] | 月 日 ℓ
3 |  |  |  | 釘刺さり等
4 | メーターパネル |  |  | 警光灯・表示灯 | [14 empty] | 月 日 ℓ
5 | エンジン |  |  | 冷却水の量・漏れ
6 |  |  |  | エンジンオイルの漏れ | [14 empty] | 月 日 ℓ
7 |  |  |  | 燃料の残量
8 | 灯火類 |  |  | ヘッドライト・テールライトの各操作全般 | [14 empty] | 月 日 ℓ
9 |  |  |  | 赤色灯（回転灯）
10 |  |  |  | 路肩灯 | [14 empty] | 月 日 ℓ
11 |  |  |  | その他照明（ぎ装部分）
12 | 電子サイレン |  |  | 作動状況
13 | ポンプ（ポンプ車のみ） |  |  | ポンプ計器類
14 |  |  |  | ポンプレバー（PTO)
15 |  |  |  | 真空試験
16 |  |  |  | 放水（10分程度）
17 | 走行訓練 |  |  | 30分以上の走行
18 | 各種書類確認 |  |  | 自賠責、車検証、緊急自動車届、リサイクル券
【点検記録メモ】 | [18 empty] | 備 考
（車検） 《日時》 月 日 《依頼業者》
（定期点検） 6ヵ月点検 《日時》 月 日 《依頼業者》
12ヵ月点検 《日時》 月 日 《依頼業者》
（臨時修理） 《内容》 《日時》 月 日 《依頼業者》
《内容》 《日時》 月 日 《依頼業者》
点 検 実 施 者
【点検にあっての注意事項】 ・月例点検時の2名には必ず機関員を含めること。 ・点検時に異常箇所を発見した場合は、速やかに分団（部）長に報告し、その後原因特定に努めること。 ・各分団で原因診断後、消防団で対応不可能な場合は警防課へ報告すること。

## 小型ポンプ
点 検 記 録 簿(機械器具等)
厳守！！ | [12 empty] | 令和 年 月 日
報告者
①燃料は半年以上放置しない！！ （夏場は特に注意）交換もしく は適切な給油を！！ ②小型ポンプ使用後の燃料コックの 閉鎖！！ |  |  |  | 所属 |  |  |  | メーカー（型式） | [6 empty] | バッテリー型式
分団 部
点 検 箇 所 |  |  | 実 施 月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 対応メモ
点検内容
小 型 動 力 ポ ン プ
1 | 作動試験 | メインスイッチ
2 |  | リコイルスターター
3 | 真空試験 | 連成計
4 |  | 空気漏れ
5 | 揚水試験 | 放水
6 |  | 圧力計
7 | 燃料 | ガソリン
8 |  | エンジンオイル
9 |  | 燃料コックの閉鎖
機 械 器 具
10 | 発電機 | 作動点検
11 |  | 燃料の残量
12 | 投光器 | 作動点検
13 | トランシーバー | 個数確認
14 |  | 作動試験
15 | 物品の管理 | 個数確認
【燃料補給記録メモ】
（小型ポンプ） （発電機） （携行缶）
① 月 日 ① 月 日 ① 月 日
【燃料補給記録メモ】
② 月 日 ② 月 日 ② 月 日
（小型ポンプ） （発電機） （携行缶）
③ 月 日 ③ 月 日 ③ 月 日
① 月 日 ① 月 日 ① 月 日
（臨時修理）
①《内容》 《日時》 月 日 《依頼業者》 | [17 empty] | ② 月 日 ② 月 日 ② 月 日
②《内容》 《日時》 月 日 《依頼業者》 | [17 empty] | ③ 月 日 ③ 月 日 ③ 月 日
点 検 実 施 者 | [17 empty] | ④ 月 日 ④ 月 日 ④ 月 日
【点検にあっての注意事項】 ・月例点検時の2名には必ず機関員を含めること。 ・点検時に異常箇所を発見した場合は、速やかに分団（部）長に報告し、その後原因特定に努めること。 ・各分団で原因診断後、消防団で対応不可能な場合は警防課へ報告すること。