## 省エネ（照明機器）
CO2排出削減量算定シート（照明機器）
申請者名
設置場所
| 従来機器システム メーカー名称 |  |  | 従来機器システム 機器名称（型番）
| 更新機器システム メーカー名称 |  |  | 更新機器システム 機器名称（型番）
| 法定耐用年数 |  | 年 | 工事費用 |  | 円
１ 現在使用している機器の年間消費エネルギーが明確で、更新後の消費エネルギーを独自に推計している場合
※更新後のエネルギー消費量の独自推計手法を記載した資料を添付すること
|  | 年間消費 エネルギー量 | 単位 | 年間CO2排出量
| 現状使用機器 |  | kWh | 0
| 更新対象機器 |  | kWh | 0
２ 現在使用している機器の年間消費エネルギーがわからない場合（１を記載の場合は、記載不要）
の部分を記入してください
① 更新する照明機器について記入してください
| 導 入 台 数： |  | 台
| 定格消費電力： |  | kW
| １日当たりの点灯時間： |  | 時間
| １か月当たりの使用日数： |  | 日
| 年間電力消費量： | 0 | kWh/年
| 年間CO2排出量： | 0 | t-CO2/年
② 現在使用している照明機器について記入してください
| 導 入 台 数： |  | 台
| 定格消費電力： |  | kW
| １日当たりの点灯時間： |  | 時間
| １か月当たりの使用日数： |  | 日
| 年間電力消費量： | 0 | kWh/年
| 年間CO2排出量： | 0 | t-CO2/年
③ CO2排出及び消費電力の削減量・削減割合/機器の更新に伴う省CO2効果の有無
| CO2排出削減量 |  |  |  | エネルギー別排出係数
| 0 | t-CO2/年 |  |  | エネルギー種 | t-CO2/kWh
[5 empty] | 電力 | 0.000438
| 補助対象基準 |  | #DIV/0! | 円/t-CO2
-

## 省エネ（空調機器）負荷率なし
CO2排出削減量算定シート（空調機器）
申請者名
設置場所
| 従来機器システム メーカー名称 |  |  | 従来機器システム 機器名称（型番）
| 更新機器システム メーカー名称 |  |  | 更新機器システム 機器名称（型番）
| 法定耐用年数 |  | 年 | 工事費用 |  | 円
１ 現在使用している機器の年間消費エネルギーが明確で、更新後の消費エネルギーを独自に推計している場合
※更新後のエネルギー消費量の独自推計手法を記載した資料を添付すること
|  | 消費エネルギー | 年間消費 エネルギー量 | 単位 | 年間CO2排出量
| 現状使用機器 | 電力 |  | kWｈ | 0
| 更新対象機器 | 電力 |  | kWｈ | 0
２ 現在使用している機器の年間消費エネルギーがわからない場合（１を記載の場合は、記載不要）
の部分を記入してください
① 更新する空調機器について記入してください
| 導 入 台 数： |  | 台
消費エネルギー
| 定格冷房消費エネルギー： |  | kW | ※冷房期間：5月～9月、暖房期間：11月～3月
| 定格暖房消費エネルギー： |  | kW
| １日当たりの使用時間： |  | 時間
| １か月当たりの使用日数： |  | 日
| 年間エネルギー消費量： | 0 | kWh/年
| 年間CO2排出量： | 0 | t-CO2/年
② 現在使用している空調機器について記入してください
| 導 入 台 数： |  | 台
消費エネルギー
| 定格冷房消費エネルギー： |  | kW | ※冷房期間：5月～9月、暖房期間：11月～3月
| 定格暖房消費エネルギー： |  | kW
| １日当たりの使用時間： |  | 時間
| １か月当たりの使用日数： |  | 日
| 年間エネルギー消費量： | 0 | kWh/年
| 年間CO2排出量： | 0 | t-CO2/年
③ CO2排出及び消費電力の削減量・削減割合/機器の更新に伴う省CO2効果の有無
| CO2排出削減量 |  |  |  | エネルギー別排出係数
| 0 | t-CO2/年 |  |  | エネルギー種 | t-CO2/kWh
[5 empty] | LPG | 0.000213
| 補助対象目安 |  |  |  | 都市ガス（13A） | 0.00018
| - |  | #DIV/0! | 円/t-CO2 | 電力 | 0.000438

## エネルギー熱換算根拠
| ㎥ | kcal | MJ | kW | t-C/MJ | t-CO2/㎥ | t-CO2/kWh | CO2g/mol | Cg/mol | kWh/年 | ㎥/年
LPG | 1 | 24000 | 101.6 | 28.2222 | 0.0161 | 0.0059978 | 0.000213 | 44 | 12
都市ガス（13A） | 1 | 10866.1417 | 46 | 12.7778 | 0.0136 | 0.0022939 | 0.00018
電力 | 1 | 860 | 3.6 | - |  |  | 0.000438
[10 empty] | 16000 | 860 | 18.6047

## 空調平均負荷率根拠
【出典】
令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 (Ⅲ)設備単位型 省エネルギー量計算の手引き
【指定計算(電気式パッケージエアコン) (ガスヒートポンプエアコン)】 ２次公募用
平均負荷率
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| 22 | 30.8 | 56.6 | 60.5 | 36.2 |  | 22.5 | 32.2 | 41.7 | 41.9 | 27.4
| 冷房負荷率 | 0.4122 |  | 冷房稼働月 | 5 |  | 暖房負荷率 | 0.3314 |  | 暖房稼働月 | 5

## SII推計方法
平均COPを一つずつ出すのは困難なため、定格消費電力に冷暖の平均負荷率を乗じることで代用